ТГУ входит в перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны. «Критически важные объекты» - объекты, нарушение (или прекращение) функционирования которых приводит к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (или разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 2005 г. № 477-рс и Приказом МЧС России от 27.01.2006г. №47 «Об утверждении перечня подразделений федеральной противопожарной службы и о порядке их создания» на объектах, критически важных для национальной безопасности страны созданы объектовые подразделения. Таким подразделением для ТГУ является  ПЧ ТГУ ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области», основными задачами которой является:

1.Тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

2.Осуществление профилактической работы на участках и секторах ТГУ, разработка и проведение мероприятий в области пожарной безопасности в ТГУ.

3.Взаимодействие с другими подразделениями пожарной охраны, предприятиями, организациями и учреждениями в области пожарной безопасности.

В структуру ПЧ ТГУ ФГКУ «5 отряд ФПС по Томской области» входит отделение профилактики пожаров. Сам термин «профилактика пожаров» представляется как совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Основными задачами отделения являются:

1.Организация и проведение работы по профилактике (предупреждению) пожаров на охраняемом объекте, в том числе выявление и предотвращение нарушений требований пожарной безопасности при проведении комплексных проверок (плановых, внеплановых осмотров) объектов ТГУ. Так же создания в ТГУ условий для своевременного обнаружения, тушения пожаров и условий для спасения людей и имущества.

2.Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации о противопожарном состоянии объекта и информирование руководства ТГУ и Управления НД ГУ МЧС России по Томской области, в соответствии с предоставленными правами и возложенными на них обязанностями, о нарушениях законодательства в области пожарной безопасности.

3.Проведение противопожарной пропаганды в ТГУ, обучение сотрудников (работников, учащихся) ТГУ мерам пожарной безопасности.

Противопожарный режим на объектах ТГУ руководителями подразделений, должностными лицами и работниками ТГУ должен поддерживается в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил пожарной безопасности в РФ и иных нормативно – законодательных актов РФ в области пожарной безопасности, в соответствии с которыми:

Руководство   ТГУ,   руководители   структурных   подразделений, лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности и работники ТГУ обязаны:

1. обеспечивать на объектах ТГУ соблюдение законодательства в области пожарной безопасности, требований пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а в случае обнаружения нарушений принимать меры к их устранению;

2. выполнять предписания, постановления, предложения ФПС и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

3. к нарушителям требований пожарной безопасности принимать меры дисциплинарной ответственности;

4. разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

5. проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

6. обеспечивать доступ должностным лицам ПЧ ТГУ при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты ТГУ;

7. содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

8. незамедлительно сообщать в подразделения ПЧ ТГУ о неисправностях имеющихся установок противопожарной защиты, об изменении состояния дорог, проездов, источников противопожарного водоснабжения;

9. оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории ТГУ необходимые силы и средства;

10. участвовать в расследовании по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на объектах ТГУ с привлечением сотрудников отделения (группы) профилактики пожаре в ПЧ ТГУ.

Руководство   ТГУ,   руководители   структурных   подразделений, лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности и работники ТГУ имеют право:

1. на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

2. вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

3. проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на объектах ТГУ;

4. устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

5. получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны;

6. участвовать в обеспечении пожарной безопасности ТГУ, создавать в ТГУ добровольную пожарную охрану (добровольные пожарные дружины).

Для реализации поставленных перед ПЧ ТГУ задач, а так же реализации прав и обязанностей работников ТГУ, между ГУ МЧС России по Томской области и ТГУ было заключено Соглашение №167 о взаимодействии в области пожарной безопасности от 11.07.2011г., которое устанавливает порядок взаимодействия по вопросам организации и осуществления деятельности по предупреждению и ликвидации пожаров.

Цель пожарно-профилактической работы лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах ТГУ

I. Создание условий для защиты жизни и здоровья граждан путем

1. Осуществления контроля за:

- исправностью и работоспособностью установок по раннему обнаружению пожара (установок пожарной сигнализации АУПС);

- исправностью и работоспособностью установок по раннему оповещению людей о возникновении пожара (систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СОУЭ);

- соблюдению требований ПБ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов, аварийных выходов (создание условий для возможности граждан эвакуироваться при возникновении пожара);

- исправностью и наличием на объектах средств индивидуальной защиты граждан (СИЗОД, канатно-спусковыми устройствами);

- обеспечением условий для нераспространения огня и дыма (использования средств огнезащиты на объектах; оборудование дверей на путях эвакуации устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах; использованием противопожарных преград);

- исправностью и работоспособностью систем противодымной вентиляции.

2.Принятия мер в пределах своей компетенции по устранению выявленных нарушений;

3.Проведение организационных мероприятий:

- Обучения граждан, ГБР, СДПД порядку действий при пожаре, с практической отработкой.

II. Создание условий для успешного тушения пожаров и предотвращения ущерба от них, спасения граждан путем

1. Осуществления контроля за:

- исправностью и работоспособностью систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения;

- укомплектованностью объектов первичными средствами пожаротушения и готовностью их к действию;

- сохранением подъездов к объектам ТГУ для (пожарной техники, спец. техники).

2.Принятия мер в пределах своей компетенции на устранение выявленных нарушений.

III. Предупреждение пожаров путем

1. Осуществления контроля за:

а) соблюдением требований ПБ на объектах ТГУ и прилегающей к ним территории;

б) соблюдением требований ПБ при монтаже и эксплуатации электрооборудования;

в) поддержанием противопожарного режима:

- соблюдение «режима курения»;

- соблюдением требований ПБ при подготовке и проведении взрывопожароопасных работ;

- соблюдением требований ПБ при хранении (использовании) взрывопожароопасных веществ.

2.Принятия мер в пределах своей компетенции на устранение выявленных нарушений

3.Обучения граждан мерам пожарной безопасности

4.Осуществления противопожарной пропаганды

5.Осуществления дежурств на объектах при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, использования пиротехнической продукции, проведения огневых работ и  использования открытого огня.